| Cihaz adı / Marka |  |
| --- | --- |
| MagnaPure LC / Roche | Tam kan ve kan hücreleri İnsan ve hayvan dokuları Hücre kültürü materyallerinden DNA ve RNA izolasyonu |
| Light Cycler / Roche Version 2.0 | Gerçek zamanlı PCR ve RT PCR . Gen Mikroarray . Gen ekspresyon analizi |
| Light Cycler / Roche Version 4.0 | Gerçek zamanlı PCR ve RT PCR . Gen Mikroarray . Gen ekspresyon analizi |
| Spektrofotometre Multiscan Spectrum/ Thermolabsystems | Protein, DNA ve RNA miktarının belirlenmesi |
| Buz makinası AF 100 / Scotsman |  |
| Image Master VDS-CL / Amesrham | Görüntüleme sistemi: Agaroz gel üzerinde DNA görüntülemesi ve karşılaştırmalı miktar analizi yapılır.. |
| Optima LE-80K Ultracentrifuge / Beckman Coulter | Ultrasantrifüj: Hücre içi organel izolasyonu ve virus çöktürmek için kullanılır. |
| Bidistile su cihazı Milli-Q / Millipore |  |
| Termal Cycler / Biorad |  |
| Su Banyosu THERMOMIX ME / Braun |  |
| Hassas Tartı / Schimatzu |  |
| Ph-Metre CG-840 / Schott |  |
| İnce tabaka elektroforez 100A / ABC Labo |  |
| Poliakrilamit Jel Elektroforez sistemi DEP-3 / ABC Labo |  |
| UV Spektrofotometre -Spectro / Schimatzu |  |
| Protein Elektroforez ve western-blot sistemi / Thermo |  |
| Ultrasonik homojenizatör LABSONICU-U / Braun |  |
| Su banyosu TB-85 / Schimadzu |  |
| DNA Elektroforez Sistemi PAC 200 / Biorad |  |
| Protein Elektroforez Sistemi PAC 3000 / Biorad |  |
| Manyetik Karıştırıcı / Schott |  |
| Naylon Kaynak Cihazı |  |
| - 25 ve -80 C Derin dondurucular |  |
| Laminar flow kabin HS 12 PLUS Kabin / Heraeus |  |
| Karbondioksitli inkübatör BB-16 / Heraeus |  |
| MaGNE Lyser / Roche | Hücre ve diğer biyolojik materyali parçalar. |
| DNA120 Speedvac Concentrator / Thermo | Hızlı ve etkili konsantrasyon sağlama, DNA ve RNA örneklerini, PCR karışımları ve sentetik oligo kurutma işlemlerinde kullanılır |
| Çekerocak / Esco | Kabin içindeki hava sirkülasyonunu sağlar ve havayı çakip bir baca yardımıyla ortamdan uzaklaştırır. |
| Evaporatör | Soğutma sisteminde, soğutucu akışkanın sıvı olarak girip buharlaşarak gaz olarak maddeden çekildiği bölümdür. Çeker ocak içinde su banyosuna monte edilerek kullanılır. Nitrojen vererek konsantrasyon ve kurutma işlemleri gerçekleştirilir. |
| FLX800 Flourometre,Lüminometre / Biotek | Excitation;360/40, 485/20, Emission;460/40, 575/15 dalga boyların microplate okuyucusu. |
| Oligonükleotit sentez cihazı ÄKTA Oligopilot / Amersham | Oligonükleotit sentez edilir.Kurulumu yapılmamış ve bugüne değin kullanılmamıştır. |
| Görüntüleme sistemi STORM 840 / Amersham | Görüntüleme sistemi: Phosphor imager ve Chemiluminescence görüntüleme ve karşılaştırmalı analiz yapılır. Henüz aktif değil. |
| ÄKTA Prime Protein pürifikasyon sistemi | Protein pürifikasyon sistemi.Henüz aktif değil. |
| - 156 C Derin dondurucu / Heraeus | - 156 C , Cihazın soğutması - 70 C altına inmiyor.Bugüne değin -156 C dondurma işleminde kullanılmadığı belirtilmiştir. |
| Etüv B-6120 / Heraeus | Tamirde |
| Membran-vakum pompası VACUNBRAND | Membran-vakum pompası, aktif değil |
| Gen aktarım cihazı / Biorad | Bitki hücrelerinde gen aktarımı. Henüz aktif değil |
| Beta Counter | Beta ışını yayan radyoaktif madde miktarını ölçer,rockları yok,aktif değil. |